## Simulasi
Simulasi Respon Kontrol Sistem Orde 1
Parameter Proses Orde 1
K | 0.625
|  | 0 | 1 | 2
t | 0.31
|  | 0.1 | 0.3 | 0.5
td | 0.13
Set Point
Tr | 9.5
|  | -10 | 0 | 10
Metode Penalaan
Parameter Pengontrol
Kp | 3.8
|  | 0 | 4 | 8
Ti | 0.1824
|  | 0.02 | 2 | 200
Td | 0
|  | 0 | 0.025 | 0.05
OLCC
OLZN
CLZN

## OLCC
Penalaan Open Loop Cohen Coon
Parameter Kontrol
K | 0.6
t | 0.3
td | 0.12
|  | P | I | D
P |  | 5.8333
PI |  | 3.8889 | 0.19068
PID |  | 5.9722 | 0.45484 | 0.10169
Untuk DCS
P |  | 17.1429
PI |  | 25.7143 | 20.3951
PID |  | 16.7442 | 13.1304 | 0.10169
SIMULASI

## OLZN
Penalaan Open Loop Zieger Nichols
Parameter Kontrol
K | 0.6
t | 0.3
td | 0.12
|  | P | I | D
P |  | 4.1667
PI |  | 3.75 | 0.36
PID |  | 5 | 0.24 | 0.006
Untuk DCS
P |  | 24
PI |  | 26.6667 | 10.4167
PID |  | 20 | 20.8333 | 0.10169
SIMULASI

## CLZN
Penalaan Closed Loop Zieger Nichols
Parameter Kontrol |  |  | Tentukan titik awal dan akhir
perioda kritis Tcr
Pcr | 7.5 |  | t1 | 0.505 | t2 | 0.935
Tcr | 0.43
|  | P | I |  | D
P |  | 3.75
PI |  | 3.375 | 0.28667
PID |  | 4.5 | 0.215 |  | 0.05375
PID so |  | 2.5 | 0.215 |  | 0.14333
PID no |  | 1.5 | 0.129 |  | 0.215
Untuk DCS
P |  | 26.6667
PI |  | 29.6296 | 11.7733
PID |  | 22.2222 | 20.9302 |  | 0.05375
SIMULASI

## Sheet1
|  | K | 0.625 | 25 |  | Yref | 9.5 | 39
|  | Tau | 0.31 | 21 |  | ts | 0.005
|  | Kp | 3.8 | 38 |  | td | 0.13 | 13
|  | Ti | 0.1824 | 12
|  | Td | 0 | 0
Waktu | yref | e | edt | de | inte | m | dy | y
0 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0 | 36.1 | 0 | 0
0.005 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.0475 | 37.0896 | 0 | 0
0.01 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.095 | 38.0791 | 0 | 0
0.015 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.1425 | 39.0687 | 0 | 0
0.02 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.19 | 40.0583 | 0 | 0
0.025 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.2375 | 41.0479 | 0 | 0
0.03 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.285 | 42.0374 | 0 | 0
0.035 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.3325 | 43.027 | 0 | 0
0.04 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.38 | 44.0166 | 0 | 0
0.045 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.4275 | 45.0061 | 0 | 0
0.05 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.475 | 45.9957 | 0 | 0
0.055 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.5225 | 46.9853 | 0 | 0
0.06 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.57 | 47.9749 | 0 | 0
0.065 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.6175 | 48.9644 | 0 | 0
0.07 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.665 | 49.954 | 0 | 0
0.075 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.7125 | 50.9436 | 0 | 0
0.08 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.76 | 51.9331 | 0 | 0
0.085 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.8075 | 52.9227 | 0 | 0
0.09 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.855 | 53.9123 | 0 | 0
0.095 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.9025 | 54.9019 | 0 | 0
0.1 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.95 | 55.8914 | 0 | 0
0.105 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 0.9975 | 56.881 | 0 | 0
0.11 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 1.045 | 57.8706 | 0 | 0
0.115 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 1.0925 | 58.8601 | 0 | 0
0.12 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 1.14 | 59.8497 | 0 | 0
0.125 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 1.1875 | 60.8393 | 0 | 0
0.13 | 9.5 | 9.5 | 0.0475 | 0 | 1.235 | 61.8289 | 72.7823 | 0
0.135 | 9.5 | 9.1361 | 0.04568 | -72.7823 | 1.2825 | 61.4356 | 73.6035 | 0.36391
0.14 | 9.5 | 8.7681 | 0.04384 | -73.6035 | 1.3282 | 60.9888 | 74.4114 | 0.73193
0.145 | 9.5 | 8.396 | 0.04198 | -74.4114 | 1.372 | 60.4883 | 75.2063 | 1.104
0.15 | 9.5 | 8.02 | 0.0401 | -75.2063 | 1.414 | 59.9339 | 75.9884 | 1.48
0.155 | 9.5 | 7.64 | 0.0382 | -75.9884 | 1.4541 | 59.3256 | 76.7579 | 1.86
0.16 | 9.5 | 7.2563 | 0.036281 | -76.7579 | 1.4923 | 58.663 | 77.515 | 2.2437
0.165 | 9.5 | 6.8687 | 0.034343 | -77.515 | 1.5286 | 57.9461 | 78.2598 | 2.6313
0.17 | 9.5 | 6.4774 | 0.032387 | -78.2598 | 1.5629 | 57.1746 | 78.9927 | 3.0226
0.175 | 9.5 | 6.0824 | 0.030412 | -78.9927 | 1.5953 | 56.3485 | 79.7137 | 3.4176
0.18 | 9.5 | 5.6838 | 0.028419 | -79.7137 | 1.6257 | 55.4675 | 80.4231 | 3.8162
0.185 | 9.5 | 5.2817 | 0.026409 | -80.4231 | 1.6541 | 54.5315 | 81.1211 | 4.2183
0.19 | 9.5 | 4.8761 | 0.024381 | -81.1211 | 1.6806 | 53.5404 | 81.8078 | 4.6239
0.195 | 9.5 | 4.4671 | 0.022335 | -81.8078 | 1.7049 | 52.4939 | 82.4834 | 5.0329
0.2 | 9.5 | 4.0547 | 0.020273 | -82.4834 | 1.7273 | 51.3921 | 83.1481 | 5.4453
0.205 | 9.5 | 3.6389 | 0.018195 | -83.1481 | 1.7475 | 50.2346 | 83.8021 | 5.8611
0.21 | 9.5 | 3.2199 | 0.0161 | -83.8021 | 1.7657 | 49.0214 | 84.4456 | 6.2801
0.215 | 9.5 | 2.7977 | 0.013988 | -84.4456 | 1.7818 | 47.7524 | 85.0787 | 6.7023
0.22 | 9.5 | 2.3723 | 0.011861 | -85.0787 | 1.7958 | 46.4273 | 85.7015 | 7.1277
0.225 | 9.5 | 1.9438 | 0.0097189 | -85.7015 | 1.8077 | 45.0461 | 86.3144 | 7.5562
0.23 | 9.5 | 1.5122 | 0.0075611 | -86.3144 | 1.8174 | 43.6086 | 86.9173 | 7.9878
0.235 | 9.5 | 1.0776 | 0.0053881 | -86.9173 | 1.825 | 42.1147 | 87.5105 | 8.4224
0.24 | 9.5 | 0.64008 | 0.0032004 | -87.5105 | 1.8304 | 40.5642 | 88.0941 | 8.8599
0.245 | 9.5 | 0.19961 | 0.00099803 | -88.0941 | 1.8336 | 38.9571 | 88.6684 | 9.3004
0.25 | 9.5 | -0.24374 | -0.0012187 | -88.6684 | 1.8346 | 37.2932 | 89.2333 | 9.7437
0.255 | 9.5 | -0.6899 | -0.0034495 | -89.2333 | 1.8333 | 35.5724 | 89.7892 | 10.1899
0.26 | 9.5 | -1.1388 | -0.0056942 | -89.7892 | 1.8299 | 33.7945 | 90.3361 | 10.6388
0.265 | 9.5 | -1.5905 | -0.0079526 | -90.3361 | 1.8242 | 31.9595 | 88.0861 | 11.0905
0.27 | 9.5 | -2.031 | -0.010155 | -88.0861 | 1.8162 | 30.1202 | 85.7646 | 11.531
0.275 | 9.5 | -2.4598 | -0.012299 | -85.7646 | 1.8061 | 28.2791 | 83.3722 | 11.9598
0.28 | 9.5 | -2.8766 | -0.014383 | -83.3722 | 1.7938 | 26.4388 | 80.9099 | 12.3766
0.285 | 9.5 | -3.2812 | -0.016406 | -80.9099 | 1.7794 | 24.6019 | 78.3783 | 12.7812
0.29 | 9.5 | -3.6731 | -0.018365 | -78.3783 | 1.763 | 22.7709 | 75.7783 | 13.1731
0.295 | 9.5 | -4.052 | -0.02026 | -75.7783 | 1.7446 | 20.9485 | 73.1107 | 13.552
0.3 | 9.5 | -4.4175 | -0.022088 | -73.1107 | 1.7244 | 19.1373 | 70.3761 | 13.9175
0.305 | 9.5 | -4.7694 | -0.023847 | -70.3761 | 1.7023 | 17.34 | 67.5754 | 14.2694
0.31 | 9.5 | -5.1073 | -0.025536 | -67.5754 | 1.6784 | 15.5593 | 64.7093 | 14.6073
0.315 | 9.5 | -5.4308 | -0.027154 | -64.7093 | 1.6529 | 13.7978 | 61.7785 | 14.9308
0.32 | 9.5 | -5.7397 | -0.028699 | -61.7785 | 1.6257 | 12.0583 | 58.7839 | 15.2397
0.325 | 9.5 | -6.0336 | -0.030168 | -58.7839 | 1.597 | 10.3435 | 55.726 | 15.5336
0.33 | 9.5 | -6.3123 | -0.031561 | -55.726 | 1.5669 | 8.6562 | 52.6057 | 15.8123
0.335 | 9.5 | -6.5753 | -0.032877 | -52.6057 | 1.5353 | 6.9992 | 49.4236 | 16.0753
0.34 | 9.5 | -6.8224 | -0.034112 | -49.4236 | 1.5024 | 5.3752 | 46.1805 | 16.3224
0.345 | 9.5 | -7.0533 | -0.035267 | -46.1805 | 1.4683 | 3.7871 | 42.8771 | 16.5533
0.35 | 9.5 | -7.2677 | -0.036339 | -42.8771 | 1.4331 | 2.2378 | 39.514 | 16.7677
0.355 | 9.5 | -7.4653 | -0.037326 | -39.514 | 1.3967 | 0.72996 | 36.092 | 16.9653
0.36 | 9.5 | -7.6457 | -0.038229 | -36.092 | 1.3594 | -0.73341 | 32.6117 | 17.1457
0.365 | 9.5 | -7.8088 | -0.039044 | -32.6117 | 1.3212 | -2.1495 | 29.0738 | 17.3088
0.37 | 9.5 | -7.9542 | -0.039771 | -29.0738 | 1.2821 | -3.5153 | 25.4789 | 17.4542
0.375 | 9.5 | -8.0816 | -0.040408 | -25.4789 | 1.2424 | -4.8279 | 21.8278 | 17.5816
0.38 | 9.5 | -8.1907 | -0.040954 | -21.8278 | 1.2019 | -6.0845 | 18.1211 | 17.6907
0.385 | 9.5 | -8.2813 | -0.041407 | -18.1211 | 1.161 | -7.2819 | 14.3594 | 17.7813
0.39 | 9.5 | -8.3531 | -0.041766 | -14.3594 | 1.1196 | -8.4174 | 10.5434 | 17.8531
0.395 | 9.5 | -8.4058 | -0.042029 | -10.5434 | 1.0778 | -9.4878 | 6.6738 | 17.9058
0.4 | 9.5 | -8.4392 | -0.042196 | -6.6738 | 1.0358 | -10.4902 | 2.8578 | 17.9392
0.405 | 9.5 | -8.4535 | -0.042267 | -2.8578 | 0.99359 | -11.4236 | -0.90013 | 17.9535
0.41 | 9.5 | -8.449 | -0.042245 | 0.90013 | 0.95133 | -12.2871 | -4.5959 | 17.949
0.415 | 9.5 | -8.426 | -0.04213 | 4.5959 | 0.90908 | -13.0798 | -8.2253 | 17.926
0.42 | 9.5 | -8.3849 | -0.041924 | 8.2253 | 0.86695 | -13.8012 | -11.7841 | 17.8849
0.425 | 9.5 | -8.326 | -0.04163 | 11.7841 | 0.82503 | -14.4508 | -15.2682 | 17.826
0.43 | 9.5 | -8.2496 | -0.041248 | 15.2682 | 0.7834 | -15.0279 | -18.6735 | 17.7496
0.435 | 9.5 | -8.1562 | -0.040781 | 18.6735 | 0.74215 | -15.5325 | -21.9959 | 17.6562
0.44 | 9.5 | -8.0463 | -0.040231 | 21.9959 | 0.70137 | -15.9642 | -25.2313 | 17.5463
0.445 | 9.5 | -7.9201 | -0.039601 | 25.2313 | 0.66114 | -16.3229 | -28.3758 | 17.4201
0.45 | 9.5 | -7.7782 | -0.038891 | 28.3758 | 0.62154 | -16.6088 | -31.4251 | 17.2782
0.455 | 9.5 | -7.6211 | -0.038106 | 31.4251 | 0.58264 | -16.8219 | -34.3755 | 17.1211
0.46 | 9.5 | -7.4492 | -0.037246 | 34.3755 | 0.54454 | -16.9626 | -37.2228 | 16.9492
0.465 | 9.5 | -7.2631 | -0.036316 | 37.2228 | 0.50729 | -17.0313 | -39.9633 | 16.7631
0.47 | 9.5 | -7.0633 | -0.035316 | 39.9633 | 0.47098 | -17.0286 | -42.5928 | 16.5633
0.475 | 9.5 | -6.8503 | -0.034252 | 42.5928 | 0.43566 | -16.9551 | -45.1076 | 16.3503
0.48 | 9.5 | -6.6248 | -0.033124 | 45.1076 | 0.40141 | -16.8116 | -47.5038 | 16.1248
0.485 | 9.5 | -6.3873 | -0.031936 | 47.5038 | 0.36829 | -16.5991 | -49.7776 | 15.8873
0.49 | 9.5 | -6.1384 | -0.030692 | 49.7776 | 0.33635 | -16.3187 | -51.9251 | 15.6384
0.495 | 9.5 | -5.8788 | -0.029394 | 51.9251 | 0.30566 | -15.9715 | -53.9425 | 15.3788
0.5 | 9.5 | -5.609 | -0.028045 | 53.9425 | 0.27626 | -15.559 | -55.8261 | 15.109
0.505 | 9.5 | -5.3299 | -0.02665 | 55.8261 | 0.24822 | -15.0825 | -57.5721 | 14.8299
0.51 | 9.5 | -5.0421 | -0.02521 | 57.5721 | 0.22157 | -14.5439 | -59.1769 | 14.5421
0.515 | 9.5 | -4.7462 | -0.023731 | 59.1769 | 0.19636 | -13.9447 | -60.6367 | 14.2462
0.52 | 9.5 | -4.443 | -0.022215 | 60.6367 | 0.17263 | -13.287 | -61.948 | 13.943
0.525 | 9.5 | -4.1332 | -0.020666 | 61.948 | 0.15041 | -12.5728 | -63.1069 | 13.6332
0.53 | 9.5 | -3.8177 | -0.019089 | 63.1069 | 0.12975 | -11.8043 | -64.11 | 13.3177
0.535 | 9.5 | -3.4972 | -0.017486 | 64.11 | 0.11066 | -10.9839 | -64.9578 | 12.9972
0.54 | 9.5 | -3.1724 | -0.015862 | 64.9578 | 0.093172 | -10.114 | -65.6509 | 12.6724
0.545 | 9.5 | -2.8441 | -0.014221 | 65.6509 | 0.07731 | -9.1971 | -66.1904 | 12.3441
0.55 | 9.5 | -2.5132 | -0.012566 | 66.1904 | 0.063089 | -8.2357 | -66.5773 | 12.0132
0.555 | 9.5 | -2.1803 | -0.010901 | 66.5773 | 0.050523 | -7.2325 | -66.8129 | 11.6803
0.56 | 9.5 | -1.8462 | -0.0092311 | 66.8129 | 0.039622 | -6.1902 | -66.899 | 11.3462
0.565 | 9.5 | -1.5117 | -0.0075586 | 66.899 | 0.030391 | -5.1114 | -66.8372 | 11.0117
0.57 | 9.5 | -1.1775 | -0.0058877 | 66.8372 | 0.022832 | -3.999 | -66.6295 | 10.6775
0.575 | 9.5 | -0.84439 | -0.004222 | 66.6295 | 0.016945 | -2.8557 | -66.2781 | 10.3444
0.58 | 9.5 | -0.513 | -0.002565 | 66.2781 | 0.012723 | -1.6843 | -65.7854 | 10.013
0.585 | 9.5 | -0.18407 | -0.00092036 | 65.7854 | 0.010158 | -0.48786 | -65.1541 | 9.6841
0.59 | 9.5 | 0.1417 | 0.00070849 | 65.1541 | 0.0092373 | 0.73089 | -64.3869 | 9.3583
0.595 | 9.5 | 0.46363 | 0.0023182 | 64.3869 | 0.0099458 | 1.969 | -63.487 | 9.0364
0.6 | 9.5 | 0.78107 | 0.0039053 | 63.487 | 0.012264 | 3.2236 | -62.4575 | 8.7189
0.605 | 9.5 | 1.0934 | 0.0054668 | 62.4575 | 0.016169 | 4.4916 | -61.3019 | 8.4066
0.61 | 9.5 | 1.3999 | 0.0069993 | 61.3019 | 0.021636 | 5.7702 | -60.0239 | 8.1001
0.615 | 9.5 | 1.7 | 0.0084999 | 60.0239 | 0.028635 | 7.0565 | -58.6273 | 7.8
0.62 | 9.5 | 1.9931 | 0.0099656 | 58.6273 | 0.037135 | 8.3475 | -57.1163 | 7.5069
0.625 | 9.5 | 2.2787 | 0.011394 | 57.1163 | 0.047101 | 9.6403 | -55.4951 | 7.2213
0.63 | 9.5 | 2.5562 | 0.012781 | 55.4951 | 0.058494 | 10.9321 | -53.7683 | 6.9438
0.635 | 9.5 | 2.825 | 0.014125 | 53.7683 | 0.071275 | 12.22 | -51.9405 | 6.675
0.64 | 9.5 | 3.0847 | 0.015424 | 51.9405 | 0.0854 | 13.5011 | -50.0168 | 6.4153
0.645 | 9.5 | 3.3348 | 0.016674 | 50.0168 | 0.10082 | 14.7727 | -48.0021 | 6.1652
0.65 | 9.5 | 3.5748 | 0.017874 | 48.0021 | 0.1175 | 16.0321 | -45.9018 | 5.9252
0.655 | 9.5 | 3.8043 | 0.019022 | 45.9018 | 0.13537 | 17.2766 | -43.7215 | 5.6957
0.66 | 9.5 | 4.0229 | 0.020115 | 43.7215 | 0.15439 | 18.5036 | -41.467 | 5.4771
0.665 | 9.5 | 4.2303 | 0.021151 | 41.467 | 0.17451 | 19.7106 | -39.1441 | 5.2697
0.67 | 9.5 | 4.426 | 0.02213 | 39.1441 | 0.19566 | 20.8949 | -36.7589 | 5.074
0.675 | 9.5 | 4.6098 | 0.023049 | 36.7589 | 0.21779 | 22.0544 | -34.3174 | 4.8902
0.68 | 9.5 | 4.7814 | 0.023907 | 34.3174 | 0.24084 | 23.1866 | -31.8256 | 4.7186
0.685 | 9.5 | 4.9405 | 0.024702 | 31.8256 | 0.26475 | 24.2893 | -29.2898 | 4.5595
0.69 | 9.5 | 5.0869 | 0.025435 | 29.2898 | 0.28945 | 25.3605 | -26.7159 | 4.4131
0.695 | 9.5 | 5.2205 | 0.026103 | 26.7159 | 0.31488 | 26.398 | -24.11 | 4.2795
0.7 | 9.5 | 5.3411 | 0.026705 | 24.11 | 0.34099 | 27.3999 | -21.4783 | 4.1589
0.705 | 9.5 | 5.4485 | 0.027242 | 21.4783 | 0.36769 | 28.3643 | -18.8269 | 4.0515
0.71 | 9.5 | 5.5426 | 0.027713 | 18.8269 | 0.39493 | 29.2896 | -16.1617 | 3.9574
0.715 | 9.5 | 5.6234 | 0.028117 | 16.1617 | 0.42265 | 30.174 | -13.4887 | 3.8766
0.72 | 9.5 | 5.6909 | 0.028454 | 13.4887 | 0.45076 | 31.016 | -10.814 | 3.8091
0.725 | 9.5 | 5.7449 | 0.028725 | 10.814 | 0.47922 | 31.8143 | -8.1434 | 3.7551
0.73 | 9.5 | 5.7856 | 0.028928 | 8.1434 | 0.50794 | 32.5674 | -5.4827 | 3.7144
0.735 | 9.5 | 5.8131 | 0.029065 | 5.4827 | 0.53687 | 33.2743 | -2.8377 | 3.6869
0.74 | 9.5 | 5.8272 | 0.029136 | 2.8377 | 0.56594 | 33.9337 | -0.21408 | 3.6728
0.745 | 9.5 | 5.8283 | 0.029142 | 0.21408 | 0.59507 | 34.5448 | 2.3827 | 3.6717
0.75 | 9.5 | 5.8164 | 0.029082 | -2.3827 | 0.62421 | 35.1066 | 4.947 | 3.6836
0.755 | 9.5 | 5.7917 | 0.028958 | -4.947 | 0.6533 | 35.6185 | 7.4738 | 3.7083
0.76 | 9.5 | 5.7543 | 0.028771 | -7.4738 | 0.68225 | 36.0798 | 9.9576 | 3.7457
0.765 | 9.5 | 5.7045 | 0.028523 | -9.9576 | 0.71102 | 36.49 | 12.3935 | 3.7955
0.77 | 9.5 | 5.6425 | 0.028213 | -12.3935 | 0.73955 | 36.8487 | 14.7765 | 3.8575
0.775 | 9.5 | 5.5687 | 0.027843 | -14.7765 | 0.76776 | 37.1557 | 17.102 | 3.9313
0.78 | 9.5 | 5.4831 | 0.027416 | -17.102 | 0.7956 | 37.4108 | 19.3653 | 4.0169
0.785 | 9.5 | 5.3863 | 0.026932 | -19.3653 | 0.82302 | 37.614 | 21.562 | 4.1137
0.79 | 9.5 | 5.2785 | 0.026393 | -21.562 | 0.84995 | 37.7654 | 23.688 | 4.2215
0.795 | 9.5 | 5.1601 | 0.0258 | -23.688 | 0.87634 | 37.8652 | 25.7393 | 4.3399
0.8 | 9.5 | 5.0314 | 0.025157 | -25.7393 | 0.90214 | 37.9137 | 27.712 | 4.4686
0.805 | 9.5 | 4.8928 | 0.024464 | -27.712 | 0.9273 | 37.9112 | 29.6026 | 4.6072
0.81 | 9.5 | 4.7448 | 0.023724 | -29.6026 | 0.95176 | 37.8584 | 31.4078 | 4.7552
0.815 | 9.5 | 4.5878 | 0.022939 | -31.4078 | 0.97549 | 37.7559 | 33.1245 | 4.9122
0.82 | 9.5 | 4.4221 | 0.022111 | -33.1245 | 0.99843 | 37.6045 | 34.7498 | 5.0779
0.825 | 9.5 | 4.2484 | 0.021242 | -34.7498 | 1.0205 | 37.4048 | 36.281 | 5.2516
0.83 | 9.5 | 4.067 | 0.020335 | -36.281 | 1.0418 | 37.158 | 37.7158 | 5.433
0.835 | 9.5 | 3.8784 | 0.019392 | -37.7158 | 1.0621 | 36.8651 | 39.0519 | 5.6216
0.84 | 9.5 | 3.6831 | 0.018416 | -39.0519 | 1.0815 | 36.5271 | 40.2875 | 5.8169
0.845 | 9.5 | 3.4817 | 0.017409 | -40.2875 | 1.0999 | 36.1453 | 41.4208 | 6.0183
0.85 | 9.5 | 3.2746 | 0.016373 | -41.4208 | 1.1173 | 35.721 | 42.4504 | 6.2254
0.855 | 9.5 | 3.0624 | 0.015312 | -42.4504 | 1.1337 | 35.2555 | 43.3751 | 6.4376
0.86 | 9.5 | 2.8455 | 0.014227 | -43.3751 | 1.149 | 34.7504 | 44.1939 | 6.6545
0.865 | 9.5 | 2.6245 | 0.013123 | -44.1939 | 1.1632 | 34.2071 | 44.9062 | 6.8755
0.87 | 9.5 | 2.4 | 0.012 | -44.9062 | 1.1764 | 33.6272 | 45.5114 | 7.1
0.875 | 9.5 | 2.1724 | 0.010862 | -45.5114 | 1.1884 | 33.0125 | 46.0093 | 7.3276
0.88 | 9.5 | 1.9424 | 0.0097119 | -46.0093 | 1.1992 | 32.3646 | 46.4 | 7.5576
0.885 | 9.5 | 1.7104 | 0.0085519 | -46.4 | 1.2089 | 31.6854 | 46.6836 | 7.7896
0.89 | 9.5 | 1.477 | 0.0073848 | -46.6836 | 1.2175 | 30.9765 | 46.8607 | 8.023
0.895 | 9.5 | 1.2427 | 0.0062133 | -46.8607 | 1.2249 | 30.24 | 46.9319 | 8.2573
0.9 | 9.5 | 1.008 | 0.00504 | -46.9319 | 1.2311 | 29.4778 | 46.8982 | 8.492
0.905 | 9.5 | 0.7735 | 0.0038675 | -46.8982 | 1.2361 | 28.6917 | 46.7607 | 8.7265
0.91 | 9.5 | 0.5397 | 0.0026985 | -46.7607 | 1.24 | 27.8838 | 46.5209 | 8.9603
0.915 | 9.5 | 0.30709 | 0.0015355 | -46.5209 | 1.2427 | 27.0561 | 46.1802 | 9.1929
0.92 | 9.5 | 0.076193 | 0.00038096 | -46.1802 | 1.2442 | 26.2107 | 45.7406 | 9.4238
0.925 | 9.5 | -0.15251 | -0.00076255 | -45.7406 | 1.2446 | 25.3496 | 45.204 | 9.6525
0.93 | 9.5 | -0.37853 | -0.0018927 | -45.204 | 1.2438 | 24.4748 | 44.5726 | 9.8785
0.935 | 9.5 | -0.60139 | -0.003007 | -44.5726 | 1.242 | 23.5885 | 43.8488 | 10.1014
0.94 | 9.5 | -0.82064 | -0.0041032 | -43.8488 | 1.2389 | 22.6927 | 43.0351 | 10.3206
0.945 | 9.5 | -1.0358 | -0.0051791 | -43.0351 | 1.2348 | 21.7896 | 42.1343 | 10.5358
0.95 | 9.5 | -1.2465 | -0.0062324 | -42.1343 | 1.2297 | 20.8811 | 41.1493 | 10.7465
0.955 | 9.5 | -1.4522 | -0.0072612 | -41.1493 | 1.2234 | 19.9695 | 40.0832 | 10.9522
0.96 | 9.5 | -1.6526 | -0.0082632 | -40.0832 | 1.2162 | 19.0566 | 38.9391 | 11.1526
0.965 | 9.5 | -1.8473 | -0.0092367 | -38.9391 | 1.2079 | 18.1446 | 37.7204 | 11.3473
0.97 | 9.5 | -2.0359 | -0.01018 | -37.7204 | 1.1987 | 17.2355 | 36.4306 | 11.5359
0.975 | 9.5 | -2.2181 | -0.01109 | -36.4306 | 1.1885 | 16.3312 | 35.0732 | 11.7181
0.98 | 9.5 | -2.3935 | -0.011967 | -35.0732 | 1.1774 | 15.4338 | 33.652 | 11.8935
0.985 | 9.5 | -2.5617 | -0.012809 | -33.652 | 1.1654 | 14.5451 | 32.1708 | 12.0617
0.99 | 9.5 | -2.7226 | -0.013613 | -32.1708 | 1.1526 | 13.667 | 30.6335 | 12.2226
0.995 | 9.5 | -2.8757 | -0.014379 | -30.6335 | 1.139 | 12.8014 | 29.0441 | 12.3757
1 | 9.5 | -3.021 | -0.015105 | -29.0441 | 1.1246 | 11.95 | 27.4066 | 12.521
1.005 | 9.5 | -3.158 | -0.01579 | -27.4066 | 1.1095 | 11.1146 | 25.7252 | 12.658
1.01 | 9.5 | -3.2866 | -0.016433 | -25.7252 | 1.0937 | 10.2968 | 24.0041 | 12.7866
1.015 | 9.5 | -3.4066 | -0.017033 | -24.0041 | 1.0773 | 9.4984 | 22.2474 | 12.9066
1.02 | 9.5 | -3.5179 | -0.017589 | -22.2474 | 1.0603 | 8.7208 | 20.4595 | 13.0179
1.025 | 9.5 | -3.6202 | -0.018101 | -20.4595 | 1.0427 | 7.9657 | 18.6446 | 13.1202
1.03 | 9.5 | -3.7134 | -0.018567 | -18.6446 | 1.0246 | 7.2343 | 16.8071 | 13.2134
1.035 | 9.5 | -3.7974 | -0.018987 | -16.8071 | 1.006 | 6.5282 | 14.9512 | 13.2974
1.04 | 9.5 | -3.8722 | -0.019361 | -14.9512 | 0.98703 | 5.8485 | 13.0813 | 13.3722
1.045 | 9.5 | -3.9376 | -0.019688 | -13.0813 | 0.96767 | 5.1967 | 11.2016 | 13.4376
1.05 | 9.5 | -3.9936 | -0.019968 | -11.2016 | 0.94798 | 4.5737 | 9.3164 | 13.4936
1.055 | 9.5 | -4.0402 | -0.020201 | -9.3164 | 0.92801 | 3.9807 | 7.43 | 13.5402
1.06 | 9.5 | -4.0773 | -0.020387 | -7.43 | 0.90781 | 3.4186 | 5.5465 | 13.5773
1.065 | 9.5 | -4.1051 | -0.020525 | -5.5465 | 0.88743 | 2.8885 | 3.6701 | 13.6051
1.07 | 9.5 | -4.1234 | -0.020617 | -3.6701 | 0.8669 | 2.3912 | 1.8049 | 13.6234
1.075 | 9.5 | -4.1324 | -0.020662 | -1.8049 | 0.84628 | 1.9274 | -0.045041 | 13.6324
1.08 | 9.5 | -4.1322 | -0.020661 | 0.045041 | 0.82562 | 1.4978 | -1.8759 | 13.6322
1.085 | 9.5 | -4.1228 | -0.020614 | 1.8759 | 0.80496 | 1.103 | -3.6837 | 13.6228
1.09 | 9.5 | -4.1044 | -0.020522 | 3.6837 | 0.78435 | 0.74352 | -5.4647 | 13.6044
1.095 | 9.5 | -4.0771 | -0.020386 | 5.4647 | 0.76382 | 0.41981 | -7.2152 | 13.5771
1.1 | 9.5 | -4.041 | -0.020205 | 7.2152 | 0.74344 | 0.13221 | -8.9318 | 13.541
1.105 | 9.5 | -3.9964 | -0.019982 | 8.9318 | 0.72323 | -0.11903 | -10.6108 | 13.4964
1.11 | 9.5 | -3.9433 | -0.019717 | 10.6108 | 0.70325 | -0.3337 | -12.249 | 13.4433
1.115 | 9.5 | -3.8821 | -0.01941 | 12.249 | 0.68353 | -0.51173 | -13.8432 | 13.3821
1.12 | 9.5 | -3.8129 | -0.019064 | 13.8432 | 0.66412 | -0.65309 | -15.3903 | 13.3129
1.125 | 9.5 | -3.7359 | -0.01868 | 15.3903 | 0.64506 | -0.75784 | -16.8873 | 13.2359
1.13 | 9.5 | -3.6515 | -0.018257 | 16.8873 | 0.62638 | -0.82613 | -18.3314 | 13.1515
1.135 | 9.5 | -3.5598 | -0.017799 | 18.3314 | 0.60812 | -0.85819 | -19.72 | 13.0598
1.14 | 9.5 | -3.4612 | -0.017306 | 19.72 | 0.59032 | -0.85432 | -21.0506 | 12.9612
1.145 | 9.5 | -3.356 | -0.01678 | 21.0506 | 0.57302 | -0.8149 | -22.3208 | 12.856
1.15 | 9.5 | -3.2444 | -0.016222 | 22.3208 | 0.55624 | -0.74038 | -23.5285 | 12.7444
1.155 | 9.5 | -3.1267 | -0.015634 | 23.5285 | 0.54002 | -0.63129 | -24.6715 | 12.6267
1.16 | 9.5 | -3.0034 | -0.015017 | 24.6715 | 0.52438 | -0.48822 | -25.7481 | 12.5034
1.165 | 9.5 | -2.8746 | -0.014373 | 25.7481 | 0.50937 | -0.31185 | -26.7564 | 12.3746
1.17 | 9.5 | -2.7408 | -0.013704 | 26.7564 | 0.49499 | -0.10292 | -27.6951 | 12.2408
1.175 | 9.5 | -2.6024 | -0.013012 | 27.6951 | 0.48129 | 0.13779 | -28.5627 | 12.1024
1.18 | 9.5 | -2.4595 | -0.012298 | 28.5627 | 0.46828 | 0.40941 | -29.3581 | 11.9595
1.185 | 9.5 | -2.3127 | -0.011564 | 29.3581 | 0.45598 | 0.71101 | -30.0801 | 11.8127
1.19 | 9.5 | -2.1623 | -0.010812 | 30.0801 | 0.44442 | 1.0416 | -30.7281 | 11.6623
1.195 | 9.5 | -2.0087 | -0.010044 | 30.7281 | 0.4336 | 1.4002 | -31.3012 | 11.5087
1.2 | 9.5 | -1.8522 | -0.009261 | 31.3012 | 0.42356 | 1.7857 | -31.799 | 11.3522
1.205 | 9.5 | -1.6932 | -0.008466 | 31.799 | 0.4143 | 2.1969 | -32.2213 | 11.1932
1.21 | 9.5 | -1.5321 | -0.0076605 | 32.2213 | 0.40583 | 2.6328 | -32.5677 | 11.0321
1.215 | 9.5 | -1.3693 | -0.0068463 | 32.5677 | 0.39817 | 3.092 | -32.8384 | 10.8693
1.22 | 9.5 | -1.2051 | -0.0060254 | 32.8384 | 0.39133 | 3.5733 | -33.0335 | 10.7051
1.225 | 9.5 | -1.0399 | -0.0051995 | 33.0335 | 0.3853 | 4.0754 | -33.1533 | 10.5399
1.23 | 9.5 | -0.87414 | -0.0043707 | 33.1533 | 0.3801 | 4.597 | -33.1984 | 10.3741
1.235 | 9.5 | -0.70815 | -0.0035407 | 33.1984 | 0.37573 | 5.1367 | -33.1695 | 10.2081
1.24 | 9.5 | -0.5423 | -0.0027115 | 33.1695 | 0.37219 | 5.6931 | -33.0673 | 10.0423
1.245 | 9.5 | -0.37696 | -0.0018848 | 33.0673 | 0.36948 | 6.2649 | -32.8929 | 9.877
1.25 | 9.5 | -0.2125 | -0.0010625 | 32.8929 | 0.36759 | 6.8506 | -32.6473 | 9.7125
1.255 | 9.5 | -0.04926 | -0.0002463 | 32.6473 | 0.36653 | 7.4488 | -32.332 | 9.5493
1.26 | 9.5 | 0.1124 | 0.000562 | 32.332 | 0.36629 | 8.058 | -31.9482 | 9.3876
1.265 | 9.5 | 0.27214 | 0.0013607 | 31.9482 | 0.36685 | 8.6767 | -31.4975 | 9.2279
1.27 | 9.5 | 0.42963 | 0.0021481 | 31.4975 | 0.36821 | 9.3035 | -30.9817 | 9.0704
1.275 | 9.5 | 0.58454 | 0.0029227 | 30.9817 | 0.37036 | 9.9369 | -30.4025 | 8.9155
1.28 | 9.5 | 0.73655 | 0.0036827 | 30.4025 | 0.37328 | 10.5754 | -29.7619 | 8.7635
1.285 | 9.5 | 0.88536 | 0.0044268 | 29.7619 | 0.37696 | 11.2176 | -29.0619 | 8.6146
1.29 | 9.5 | 1.0307 | 0.0051533 | 29.0619 | 0.38139 | 11.862 | -28.3047 | 8.4693
1.295 | 9.5 | 1.1722 | 0.005861 | 28.3047 | 0.38654 | 12.5072 | -27.4926 | 8.3278
1.3 | 9.5 | 1.3097 | 0.0065483 | 27.4926 | 0.3924 | 13.1516 | -26.628 | 8.1903
1.305 | 9.5 | 1.4428 | 0.007214 | 26.628 | 0.39895 | 13.794 | -25.7132 | 8.0572
1.31 | 9.5 | 1.5714 | 0.0078568 | 25.7132 | 0.40616 | 14.4328 | -24.7508 | 7.9286
1.315 | 9.5 | 1.6951 | 0.0084756 | 24.7508 | 0.41402 | 15.0668 | -23.7436 | 7.8049
1.32 | 9.5 | 1.8138 | 0.0090692 | 23.7436 | 0.4225 | 15.6945 | -22.694 | 7.6862
1.325 | 9.5 | 1.9273 | 0.0096365 | 22.694 | 0.43157 | 16.3146 | -21.605 | 7.5727
1.33 | 9.5 | 2.0353 | 0.010177 | 21.605 | 0.4412 | 16.9259 | -20.4794 | 7.4647
1.335 | 9.5 | 2.1377 | 0.010689 | 20.4794 | 0.45138 | 17.527 | -19.3199 | 7.3623
1.34 | 9.5 | 2.2343 | 0.011172 | 19.3199 | 0.46207 | 18.1167 | -18.1296 | 7.2657
1.345 | 9.5 | 2.325 | 0.011625 | 18.1296 | 0.47324 | 18.6939 | -16.9114 | 7.175
1.35 | 9.5 | 2.4095 | 0.012048 | 16.9114 | 0.48486 | 19.2574 | -15.6683 | 7.0905
1.355 | 9.5 | 2.4879 | 0.012439 | 15.6683 | 0.49691 | 19.8061 | -14.4033 | 7.0121
1.36 | 9.5 | 2.5599 | 0.012799 | 14.4033 | 0.50935 | 20.3389 | -13.1194 | 6.9401
1.365 | 9.5 | 2.6255 | 0.013127 | 13.1194 | 0.52215 | 20.8549 | -11.8196 | 6.8745
1.37 | 9.5 | 2.6846 | 0.013423 | 11.8196 | 0.53528 | 21.3529 | -10.5071 | 6.8154
1.375 | 9.5 | 2.7371 | 0.013686 | 10.5071 | 0.5487 | 21.8322 | -9.1848 | 6.7629
1.38 | 9.5 | 2.783 | 0.013915 | 9.1848 | 0.56239 | 22.2918 | -7.8559 | 6.717
1.385 | 9.5 | 2.8223 | 0.014112 | 7.8559 | 0.5763 | 22.731 | -6.5232 | 6.6777
1.39 | 9.5 | 2.8549 | 0.014275 | 6.5232 | 0.59041 | 23.1489 | -5.1898 | 6.6451
1.395 | 9.5 | 2.8809 | 0.014404 | 5.1898 | 0.60469 | 23.5449 | -3.8586 | 6.6191
1.4 | 9.5 | 2.9002 | 0.014501 | 3.8586 | 0.61909 | 23.9183 | -2.5327 | 6.5998
1.405 | 9.5 | 2.9128 | 0.014564 | 2.5327 | 0.63359 | 24.2685 | -1.2148 | 6.5872
1.41 | 9.5 | 2.9189 | 0.014595 | 1.2148 | 0.64816 | 24.595 | 0.092142 | 6.5811
1.415 | 9.5 | 2.9185 | 0.014592 | -0.092142 | 0.66275 | 24.8973 | 1.3854 | 6.5815
1.42 | 9.5 | 2.9115 | 0.014558 | -1.3854 | 0.67734 | 25.175 | 2.6623 | 6.5885
1.425 | 9.5 | 2.8982 | 0.014491 | -2.6623 | 0.6919 | 25.4277 | 3.92 | 6.6018
1.43 | 9.5 | 2.8786 | 0.014393 | -3.92 | 0.70639 | 25.6551 | 5.1561 | 6.6214
1.435 | 9.5 | 2.8528 | 0.014264 | -5.1561 | 0.72079 | 25.857 | 6.368 | 6.6472
1.44 | 9.5 | 2.821 | 0.014105 | -6.368 | 0.73505 | 26.0332 | 7.5533 | 6.679
1.445 | 9.5 | 2.7832 | 0.013916 | -7.5533 | 0.74916 | 26.1835 | 8.7096 | 6.7168
1.45 | 9.5 | 2.7397 | 0.013698 | -8.7096 | 0.76307 | 26.3079 | 9.8346 | 6.7603
1.455 | 9.5 | 2.6905 | 0.013453 | -9.8346 | 0.77677 | 26.4065 | 10.9263 | 6.8095
1.46 | 9.5 | 2.6359 | 0.013179 | -10.9263 | 0.79022 | 26.4791 | 11.9824 | 6.8641
1.465 | 9.5 | 2.576 | 0.01288 | -11.9824 | 0.8034 | 26.526 | 13.0011 | 6.924
1.47 | 9.5 | 2.511 | 0.012555 | -13.0011 | 0.81628 | 26.5473 | 13.9804 | 6.989
1.475 | 9.5 | 2.4411 | 0.012205 | -13.9804 | 0.82884 | 26.5433 | 14.9186 | 7.0589
1.48 | 9.5 | 2.3665 | 0.011832 | -14.9186 | 0.84104 | 26.5141 | 15.8141 | 7.1335
1.485 | 9.5 | 2.2874 | 0.011437 | -15.8141 | 0.85287 | 26.4601 | 16.6652 | 7.2126
1.49 | 9.5 | 2.2041 | 0.01102 | -16.6652 | 0.86431 | 26.3817 | 17.4707 | 7.2959
1.495 | 9.5 | 2.1167 | 0.010584 | -17.4707 | 0.87533 | 26.2794 | 18.229 | 7.3833
1.5 | 9.5 | 2.0256 | 0.010128 | -18.229 | 0.88592 | 26.1535 | 18.9392 | 7.4744
1.505 | 9.5 | 1.9309 | 0.0096544 | -18.9392 | 0.89604 | 26.0047 | 19.6 | 7.5691
1.51 | 9.5 | 1.8329 | 0.0091644 | -19.6 | 0.9057 | 25.8334 | 20.2105 | 7.6671
1.515 | 9.5 | 1.7318 | 0.0086591 | -20.2105 | 0.91486 | 25.6403 | 20.7699 | 7.7682
1.52 | 9.5 | 1.628 | 0.0081399 | -20.7699 | 0.92352 | 25.4261 | 21.2775 | 7.872
1.525 | 9.5 | 1.5216 | 0.0076079 | -21.2775 | 0.93166 | 25.1914 | 21.7327 | 7.9784
1.53 | 9.5 | 1.4129 | 0.0070646 | -21.7327 | 0.93927 | 24.937 | 22.135 | 8.0871
1.535 | 9.5 | 1.3022 | 0.0065112 | -22.135 | 0.94633 | 24.6636 | 22.4841 | 8.1978
1.54 | 9.5 | 1.1898 | 0.0059491 | -22.4841 | 0.95285 | 24.372 | 22.7797 | 8.3102
1.545 | 9.5 | 1.0759 | 0.0053796 | -22.7797 | 0.95879 | 24.0632 | 23.0218 | 8.4241
1.55 | 9.5 | 0.96082 | 0.0048041 | -23.0218 | 0.96417 | 23.7378 | 23.2103 | 8.5392
1.555 | 9.5 | 0.84477 | 0.0042238 | -23.2103 | 0.96898 | 23.3969 | 23.3454 | 8.6552
1.56 | 9.5 | 0.72804 | 0.0036402 | -23.3454 | 0.9732 | 23.0413 | 23.4274 | 8.772
1.565 | 9.5 | 0.6109 | 0.0030545 | -23.4274 | 0.97684 | 22.6721 | 23.4565 | 8.8891
1.57 | 9.5 | 0.49362 | 0.0024681 | -23.4565 | 0.9799 | 22.29 | 23.4334 | 9.0064
1.575 | 9.5 | 0.37645 | 0.0018823 | -23.4334 | 0.98236 | 21.8962 | 23.3585 | 9.1235
1.58 | 9.5 | 0.25966 | 0.0012983 | -23.3585 | 0.98425 | 21.4916 | 23.2327 | 9.2403
1.585 | 9.5 | 0.1435 | 0.00071749 | -23.2327 | 0.98555 | 21.0772 | 23.0566 | 9.3565
1.59 | 9.5 | 0.028214 | 0.00014107 | -23.0566 | 0.98626 | 20.6541 | 22.8312 | 9.4718
1.595 | 9.5 | -0.085942 | -0.00042971 | -22.8312 | 0.9864 | 20.2233 | 22.5575 | 9.5859
1.6 | 9.5 | -0.19873 | -0.00099365 | -22.5575 | 0.98597 | 19.7857 | 22.2366 | 9.6987
1.605 | 9.5 | -0.30991 | -0.0015496 | -22.2366 | 0.98498 | 19.3425 | 21.8698 | 9.8099
1.61 | 9.5 | -0.41926 | -0.0020963 | -21.8698 | 0.98343 | 18.8947 | 21.4582 | 9.9193
1.615 | 9.5 | -0.52655 | -0.0026328 | -21.4582 | 0.98133 | 18.4433 | 21.0033 | 10.0266
1.62 | 9.5 | -0.63157 | -0.0031578 | -21.0033 | 0.9787 | 17.9894 | 20.5065 | 10.1316
1.625 | 9.5 | -0.7341 | -0.0036705 | -20.5065 | 0.97554 | 17.534 | 19.9694 | 10.2341
1.63 | 9.5 | -0.83395 | -0.0041697 | -19.9694 | 0.97187 | 17.0781 | 19.3936 | 10.3339
1.635 | 9.5 | -0.93092 | -0.0046546 | -19.3936 | 0.9677 | 16.6228 | 18.7807 | 10.4309
1.64 | 9.5 | -1.0248 | -0.0051241 | -18.7807 | 0.96305 | 16.169 | 18.1325 | 10.5248
1.645 | 9.5 | -1.1155 | -0.0055774 | -18.1325 | 0.95792 | 15.7177 | 17.4507 | 10.6155
1.65 | 9.5 | -1.2027 | -0.0060137 | -17.4507 | 0.95235 | 15.2699 | 16.7373 | 10.7027
1.655 | 9.5 | -1.2864 | -0.0064321 | -16.7373 | 0.94633 | 14.8267 | 15.9942 | 10.7864
1.66 | 9.5 | -1.3664 | -0.006832 | -15.9942 | 0.9399 | 14.3888 | 15.2233 | 10.8664
1.665 | 9.5 | -1.4425 | -0.0072125 | -15.2233 | 0.93307 | 13.9572 | 14.4266 | 10.9425
1.67 | 9.5 | -1.5146 | -0.0075732 | -14.4266 | 0.92586 | 13.5328 | 13.6061 | 11.0146
1.675 | 9.5 | -1.5827 | -0.0079134 | -13.6061 | 0.91828 | 13.1165 | 12.7639 | 11.0827
1.68 | 9.5 | -1.6465 | -0.0082325 | -12.7639 | 0.91037 | 12.7092 | 11.9021 | 11.1465
1.685 | 9.5 | -1.706 | -0.00853 | -11.9021 | 0.90214 | 12.3115 | 11.0228 | 11.206
1.69 | 9.5 | -1.7611 | -0.0088056 | -11.0228 | 0.89361 | 11.9244 | 10.1281 | 11.2611
1.695 | 9.5 | -1.8118 | -0.0090588 | -10.1281 | 0.8848 | 11.5485 | 9.2203 | 11.3118
1.7 | 9.5 | -1.8579 | -0.0092893 | -9.2203 | 0.87574 | 11.1846 | 8.3013 | 11.3579
1.705 | 9.5 | -1.8994 | -0.0094968 | -8.3013 | 0.86645 | 10.8333 | 7.3734 | 11.3994
1.71 | 9.5 | -1.9362 | -0.0096812 | -7.3734 | 0.85696 | 10.4954 | 6.4388 | 11.4362
1.715 | 9.5 | -1.9684 | -0.0098421 | -6.4388 | 0.84728 | 10.1714 | 5.4995 | 11.4684
1.72 | 9.5 | -1.9959 | -0.0099796 | -5.4995 | 0.83743 | 9.8618 | 4.5577 | 11.4959
1.725 | 9.5 | -2.0187 | -0.010094 | -4.5577 | 0.82745 | 9.5673 | 3.6156 | 11.5187
1.73 | 9.5 | -2.0368 | -0.010184 | -3.6156 | 0.81736 | 9.2884 | 2.6751 | 11.5368
1.735 | 9.5 | -2.0502 | -0.010251 | -2.6751 | 0.80718 | 9.0254 | 1.7384 | 11.5502
1.74 | 9.5 | -2.0589 | -0.010294 | -1.7384 | 0.79693 | 8.7788 | 0.80753 | 11.5589
1.745 | 9.5 | -2.0629 | -0.010314 | -0.80753 | 0.78663 | 8.549 | -0.11553 | 11.5629
1.75 | 9.5 | -2.0623 | -0.010312 | 0.11553 | 0.77632 | 8.3363 | -1.0288 | 11.5623
1.755 | 9.5 | -2.0572 | -0.010286 | 1.0288 | 0.76601 | 8.141 | -1.9304 | 11.5572
1.76 | 9.5 | -2.0475 | -0.010238 | 1.9304 | 0.75572 | 7.9634 | -2.8184 | 11.5475
1.765 | 9.5 | -2.0334 | -0.010167 | 2.8184 | 0.74548 | 7.8037 | -3.691 | 11.5334
1.77 | 9.5 | -2.015 | -0.010075 | 3.691 | 0.73532 | 7.662 | -4.5464 | 11.515
1.775 | 9.5 | -1.9922 | -0.0099612 | 4.5464 | 0.72524 | 7.5385 | -5.3828 | 11.4922
1.78 | 9.5 | -1.9653 | -0.0098266 | 5.3828 | 0.71528 | 7.4332 | -6.1988 | 11.4653
1.785 | 9.5 | -1.9343 | -0.0096717 | 6.1988 | 0.70545 | 7.3463 | -6.9925 | 11.4343
1.79 | 9.5 | -1.8994 | -0.0094969 | 6.9925 | 0.69578 | 7.2777 | -7.7626 | 11.3994
1.795 | 9.5 | -1.8606 | -0.0093028 | 7.7626 | 0.68628 | 7.2273 | -8.5075 | 11.3606
1.8 | 9.5 | -1.818 | -0.0090901 | 8.5075 | 0.67698 | 7.1951 | -9.2258 | 11.318
1.805 | 9.5 | -1.7719 | -0.0088595 | 9.2258 | 0.66789 | 7.181 | -9.9163 | 11.2719
1.81 | 9.5 | -1.7223 | -0.0086116 | 9.9163 | 0.65903 | 7.1849 | -10.5777 | 11.2223
1.815 | 9.5 | -1.6694 | -0.0083471 | 10.5777 | 0.65042 | 7.2065 | -11.2088 | 11.1694
1.82 | 9.5 | -1.6134 | -0.0080669 | 11.2088 | 0.64207 | 7.2455 | -11.8085 | 11.1134
1.825 | 9.5 | -1.5543 | -0.0077717 | 11.8085 | 0.63401 | 7.3018 | -12.3759 | 11.0543
1.83 | 9.5 | -1.4925 | -0.0074623 | 12.3759 | 0.62623 | 7.3751 | -12.91 | 10.9925
1.835 | 9.5 | -1.4279 | -0.0071395 | 12.91 | 0.61877 | 7.4649 | -13.4099 | 10.9279
1.84 | 9.5 | -1.3609 | -0.0068043 | 13.4099 | 0.61163 | 7.5709 | -13.875 | 10.8609
1.845 | 9.5 | -1.2915 | -0.0064574 | 13.875 | 0.60483 | 7.6928 | -14.3044 | 10.7915
1.85 | 9.5 | -1.22 | -0.0060998 | 14.3044 | 0.59837 | 7.8301 | -14.6978 | 10.72
1.855 | 9.5 | -1.1465 | -0.0057324 | 14.6978 | 0.59227 | 7.9822 | -15.0545 | 10.6465
1.86 | 9.5 | -1.0712 | -0.005356 | 15.0545 | 0.58654 | 8.1489 | -15.3741 | 10.5712
1.865 | 9.5 | -0.99433 | -0.0049716 | 15.3741 | 0.58118 | 8.3294 | -15.6564 | 10.4943
1.87 | 9.5 | -0.91605 | -0.0045802 | 15.6564 | 0.57621 | 8.5233 | -15.901 | 10.416
1.875 | 9.5 | -0.83654 | -0.0041827 | 15.901 | 0.57163 | 8.73 | -16.1078 | 10.3365
1.88 | 9.5 | -0.756 | -0.00378 | 16.1078 | 0.56745 | 8.9489 | -16.2768 | 10.256
1.885 | 9.5 | -0.67462 | -0.0033731 | 16.2768 | 0.56367 | 9.1794 | -16.408 | 10.1746
1.89 | 9.5 | -0.59258 | -0.0029629 | 16.408 | 0.5603 | 9.4209 | -16.5015 | 10.0926
1.895 | 9.5 | -0.51007 | -0.0025504 | 16.5015 | 0.55733 | 9.6727 | -16.5573 | 10.0101
1.9 | 9.5 | -0.42728 | -0.0021364 | 16.5573 | 0.55478 | 9.9341 | -16.5759 | 9.9273
1.905 | 9.5 | -0.3444 | -0.001722 | 16.5759 | 0.55265 | 10.2046 | -16.5576 | 9.8444
1.91 | 9.5 | -0.26162 | -0.0013081 | 16.5576 | 0.55092 | 10.4833 | -16.5027 | 9.7616
1.915 | 9.5 | -0.1791 | -0.00089551 | 16.5027 | 0.54962 | 10.7696 | -16.4119 | 9.6791
1.92 | 9.5 | -0.097043 | -0.00048522 | 16.4119 | 0.54872 | 11.0628 | -16.2855 | 9.597
1.925 | 9.5 | -0.015616 | -7.8078e-05 | 16.2855 | 0.54823 | 11.3621 | -16.1244 | 9.5156
1.93 | 9.5 | 0.065006 | 0.00032503 | 16.1244 | 0.54816 | 11.6668 | -15.9292 | 9.435
1.935 | 9.5 | 0.14465 | 0.00072326 | 15.9292 | 0.54848 | 11.9762 | -15.7006 | 9.3553
1.94 | 9.5 | 0.22316 | 0.0011158 | 15.7006 | 0.5492 | 12.2896 | -15.4397 | 9.2768
1.945 | 9.5 | 0.30035 | 0.0015018 | 15.4397 | 0.55032 | 12.6062 | -15.1471 | 9.1996
1.95 | 9.5 | 0.37609 | 0.0018804 | 15.1471 | 0.55182 | 12.9253 | -14.8241 | 9.1239
1.955 | 9.5 | 0.45021 | 0.002251 | 14.8241 | 0.5537 | 13.2461 | -14.4714 | 9.0498
1.96 | 9.5 | 0.52257 | 0.0026128 | 14.4714 | 0.55595 | 13.568 | -14.0904 | 8.9774
1.965 | 9.5 | 0.59302 | 0.0029651 | 14.0904 | 0.55857 | 13.8901 | -13.682 | 8.907
1.97 | 9.5 | 0.66143 | 0.0033071 | 13.682 | 0.56153 | 14.2119 | -13.2475 | 8.8386
1.975 | 9.5 | 0.72767 | 0.0036383 | 13.2475 | 0.56484 | 14.5325 | -12.7882 | 8.7723
1.98 | 9.5 | 0.79161 | 0.003958 | 12.7882 | 0.56848 | 14.8512 | -12.3052 | 8.7084
1.985 | 9.5 | 0.85313 | 0.0042657 | 12.3052 | 0.57244 | 15.1675 | -11.7999 | 8.6469
1.99 | 9.5 | 0.91213 | 0.0045607 | 11.7999 | 0.5767 | 15.4806 | -11.2736 | 8.5879
1.995 | 9.5 | 0.9685 | 0.0048425 | 11.2736 | 0.58126 | 15.7898 | -10.7278 | 8.5315
2 | 9.5 | 1.0221 | 0.0051107 | 10.7278 | 0.5861 | 16.0945 | -10.1639 | 8.4779